## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 河南省洛阳正骨医院（河南省骨科医院）东花坛院区ICU重症监护病房装饰装修及净化安装工程项目 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1
河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

## 扉-1 工程量清单扉页
| 河南省洛阳正骨医院（河南省骨科医院）东花坛院区ICU重症监护病房装饰装修及净化安装工程项目 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  | 年 月 日 | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
项目名称：河南省洛阳正骨医院（河南省骨科医院）东花坛院区ICU重症监护病房装饰装修及净化安装工程项目 | 第 1 页 共 1 页
编制说明 一、工程名称 河南省洛阳骨科医院（河南省骨科医院）东花坛院区ICU重症监护病房装饰装修及净化安装工程项目 二、编制依据 1、清单依据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)； 2、定额依据《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(HA01-31-2016)及配套定额解释、《河南省通用安装工程预算定额》(HA02-31-2016)及相关配套综合解释； 3、人工费、材料费、机械费、管理费等费用动态调整执行豫建消技【2024】31号文，2024年7-12月份价格指数； 4、其他项目费中的夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费按规定计取； 5、安全文明施工费、规费按规定足额计取； 6、税金执行一般计税法，税率按9%计取； 三、材料价格 材料价格依据《洛阳市建设工程造价信息》2024年第六期信息价、《郑州市建设工程主要材料价格信息》2024年第四季度价格计入，不足部分按同期市场价格调整； 四、其他部分 装饰工程 1.外侧的墙面装饰、建筑外窗装饰、医疗病床、移动家具(座椅,办公室办公桌椅,值班室休息床、洗衣机、仓储设备等)不计入； 2.吊塔按材料暂估价50500元/台计入； 安装工程 1.拆除工程，原电气、弱电、医用气体线路线管、水管、通风管道保留原设计,只拆除更新与更新末端相连的部分； 2.弱电工程按图纸计入，弱电机柜未计入； 3.医疗氧气按图纸全部计入； 4.空气处理机组更换、空气处理机组水管更换、机组风管、风阀更换、底座更换全部计入； 5.消防系统(消防栓、消防喷淋管道、防排烟系统、消防报警、防排烟、防火门)等不计入。 6.暖通工程，风口及连接风管拆除更新；机组及阀门拆除及更新、水系统更新，按专业工程暂估价100000元计入； 7.病床呼叫系统，按专业工程暂估价50000元计入。
表-01