新乡医学院河南省预防医学实验教学示范中心教学条件提升项目

标的物名称、单位、数量、所属行业、核心产品

| 序号 | 货品名称 | 简要技术描述 | 单位 | 数量 | 所属行业 | 是否为包段核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效液相色谱仪 | 环境温度：5℃-35℃，环境温度波动不大于2℃/小时；相对湿度：20%-80%，无冷凝…… | 台 | 1 | 工业（制造业） | 否 |
| 2 | 气相色谱仪 | 控温范围：室温+7℃～400℃（增量1℃）；控温精度：优于±0.1℃；不少于6路温控，柱箱、前后检测器、前后进样器、辅助…… | 台 | 1 | 工业（制造业） | 否 |
| 3 | 原子吸收分光光度计 | 光学系统：采用全反射消色差光学系统，样品光束在原子化器中心的位置不随元素和波长改变。采用竖直放置的灯架设计，石墨炉位置免调，火焰燃烧器位置水平方向免调…… | 台 | 1 | 工业（制造业） | 是 |
| 4 | 脉动真空灭菌器 | 灭菌温度:121℃ 、126℃、134℃等温度；灭菌压力范围（工作压力）：-95KPa～ 220 KPa…… | 台 | 1 | 工业（制造业） | 否 |
| 5 | 全自动高压蒸汽灭菌器 | 灭菌胆容积≥78L；压力表：-0.1~0.5MPa…… | 台 | 1 | 工业（制造业） | 否 |
| 6 | 倒置生物显微镜 | LED照明系统，亮度可调；铰链式三目观察筒，视度可调；瞳距调节范围50-75mm。分光比，双目：三目=80：20，100:0…… | 台 | 4 | 工业（制造业） | 否 |
| 7 | 冰箱 | 冷藏室容积：≥300L；冷冻室容积：≥210L；总容积：≥510L…… | 台 | 3 | 工业（制造业） | 否 |
| 8 | 多功能测试仪 | 空气温度传感器：测量范围：0～120℃ 精度：±0.5℃（0.3℃＠ 10℃～40℃）…… | 台 | 8 | 工业（制造业） | 否 |
| 9 | 全自动测汞仪 | 测量范围：0—1800ng，可扩展至30000ng；检出限：≤0.001ng…… | 台 | 1 | 工业（制造业） | 否 |
| 10 | 荧光分光光度计 | 激发光源：臭氧型不低于150W氙灯…… | 台 | 1 | 工业（制造业） | 否 |
| 11 | 空气微生物采样器 | 捕获率：≥98%；采样流量：≥25L/min，可调节精度≤±5%…… | 台 | 4 | 工业（制造业） | 否 |