河南省档案馆新馆密集架库房、特殊载体库房装具、蓝光存储备份系统采购、安装、调试及相关伴随服务项目

答疑澄清文件说明

一、第一标段招标文件“第五章技术标准和要求”中修改内容：

（1）1.13 所遵循的标准和质量保证——（4）投标人所提供的所有产品，其制造商应有完善的质量保证检测手段和质量保证体系。产品符合国家标准和行业标准。

修改为：（4）投标人所提供的所有产品，其制造商应有完善的质量保证检测手段和质量保证体系。投标产品必须符合相应现行国家标准和行业标准。

（2）“采购清单、技术参数及功能要求”中各类密集架的技术参数及功能要求中，删除以下内容：密集架的底盘、立柱、挂板、搁板喷塑后的性能检测经乙酸盐雾试验600小时（含）以上测试，检测条件依据GB/T 10125-2021（或2012）中乙酸盐雾试验条件，试验结果评价依据GB/T6461-2002或QB/T3832-1999(2009)，保护评级或耐腐蚀等级达到8级（含）以上。提供证检验（检测）报告，报告应当由经国家有关部门认可的质量检验检测机构出具，报告带有CMA或CNAS认证标识。

（3）“采购清单、技术参数及功能要求”——“防磁柜”的技术参数及功能要求中，（7）在防磁柜外表面施加磁感性强度600mT的磁场，防磁柜内部的磁感应强度应不大于0.4mT，需提供近一年内由经国家有关部门认可的质量检验检测机构出具的防磁信息安全柜检验（检测）报告（检测依据：GB/T12190-2021（或2006）《电磁屏蔽室屏蔽效能的测量方法》，且测试合格或检测合格，报告带有CMA或CNAS认证标识）。

修改为：（7）投标人提供如下承诺：如果中标，在供货时向采购人提供由国家有关部门认可的质量检验检测机构出具的防磁柜检验（检测）合格报告（检测依据：GB/T12190-2021《电磁屏蔽室屏蔽效能的测量方法》，报告带有CMA或CNAS认证标识）。

二、第二标段招标文件“第五章技术标准和要求”中修改内容

（1）1.9 所遵循的标准和质量保证——（4）投标人所提供的所有产品，其制造商应有完善的质量保证检测手段和质量保证体系。产品符合国家标准和行业标准。

修改为：（4）投标人所提供的所有产品，其制造商应有完善的质量保证检测手段和质量保证体系。投标产品必须符合相应现行国家标准和行业标准。

（2）“采购清单、技术参数及功能要求”——“防磁柜”的技术参数及功能要求中，（7）在防磁柜外表面施加磁感性强度600mT的磁场，防磁柜内部的磁感应强度应不大于0.4mT，需提供近一年内由经国家有关部门认可的质量检验检测机构出具的防磁信息安全柜检验（检测）报告（检测依据：GB/T12190-2021（或2006）《电磁屏蔽室屏蔽效能的测量方法》，且测试合格或检测合格，报告带有CMA或CNAS认证标识）。

修改为：（7）投标人提供如下承诺：如果中标，在供货时向采购人提供由国家有关部门认可的质量检验检测机构出具的防磁柜检验（检测）合格报告（检测依据：GB/T12190-2021《电磁屏蔽室屏蔽效能的测量方法》，报告带有CMA或CNAS认证标识）。