义马市燃气管网支气管网及户表更新改造项目（一期） 
招标文件
项目编号：YMGZ[2024]186-GC071
采购编号：义马公开采购-2024-85

[image: image1.png]



招   标  人：义马市住房和城乡建设局
招标代理机构：高达建设管理发展有限责任公司 
日         期：二零二四年十一月
目     录
第一章  招 标 公 告.................................1

第二章  投标人须知..................................7
第三章  评标办法（综合评标法）.....................32
第四章  合同条款及格式.............................50
第五章  工程量清单.................................51
第六章  图纸.......................................52
第七章  技术标准和要求.............................53
第八章  投标文件格式...............................54

第一章 招 标 公 告

一、招标条件

本项目为义马市燃气管网支气管网及户表更新改造项目（一期），资金来源为专项债资金，招标人为义马市住房和城乡建设局，招标代理机构为高达建设管理发展有限责任公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

1、项目名称：义马市燃气管网支气管网及户表更新改造项目（一期）
2、项目编号：YMGZ[2024]186-GC071；采购编号：义马公开采购-2024-85     
3、工程概况：本项目主要建设内容为涉及义马市城区的银杏社区、花园社区2个社区69个小区10902户住宅，44个小区庭院，共改造燃气管网171064.3m，其中：庭院燃气管网36255m，入户燃气管网134809.3m。同时完善管道附属工程，新建砖砌阀门井2200cm×2200cm×2600cm 8座；调压柜8台；燃气表10902块；阀门33252个，其中焊接法兰阀门546个，DN15螺纹阀门32706个；自闭阀10902个，套管10902个及挖方、填方等路面工程。
4、招标范围：招标文件及工程量清单、施工图纸等所包含的全部内容

5、资金来源：专项债资金，已落实
6、招标控制价：43333165.91元

7、质量要求：达到国家质量验收规范合格标准

8、计划工期：20个月 
三、投标人资格要求

1、投标人须具备独立法人资格，具有合法有效的营业执照（如组成联合体投标的，联合体成员均须提供）。

2、投标人须具有建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包贰级及以上资质，且须同时具有特种设备安装改造维修许可证或特种设备生产许可证（公用管道）GB1级；具有有效的企业安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3、拟派项目经理要求：投标人拟派项目经理须具备有效的市政工程专业二级及以上注册建造师资格（不含临时执业证）和有效的安全生产考核合格证书，且未在其他在建项目担任任何职务（提供承诺书），与投标单位具有有效的劳动或社保关系，提供劳动合同或社保缴费证明。（如为联合体投标，项目经理须由联合体牵头人提供）
4、提供投标单位企业、法定代表人无行贿犯罪记录,在中国裁判文书网查询（提供网页查询截图）或投标人自行承诺。（如组成联合体投标的，联合体成员均须提供）
5、投标人出具无商业贿赂及无不正当竞争行为的承诺书。（如组成联合体投标的，联合体成员均须提供）
6、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定，企业没有被列入“信用中国”网站的“失信被执行人”（跳转中国执行信息公开网）、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”及“中国政府采购网站”的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人。【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】，投标人须提供相关网页查询页截图。（如组成联合体投标的，联合体成员均须提供）
7、本项目允许联合体投标，联合体投标，应满足以下要求：
注：联合体各方需至少具有投标人资质之一且与其联合体协议中分工内容相对应，联合体投标的，应满足下列要求：

（1）联合体投标的，联合体成员不得多于两家，以联合体参加的，应提交联合体协议并注明牵头人及各方拟承担的工作和责任，并承诺一旦中标，联合体各方将向招标人承担连带责任；

（2）联合体各方不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目投标；

（3）投标过程中除联合体协议书及文件有要求的资料由各方签字盖章外，投标保证金等费用缴纳、文件签字盖章均由联合体牵头人签署办理；

（4）若联合体投标人有两家成员共同承担相同施工任务的，按照资质等级较低的单位确定联合体相应专业的资质等级；

（5）联合体中标后联合体各方应当共同与招标人签订合同，为履行合同向招标人承担连带责任；

（6）联合体的牵头人应被授权作为联合体各方的代表，承担责任和接受指令；

（7）获取招标文件时，应以联合体牵头人的名义获取，并以联合体牵头人的名义递交投标文件；联合体牵头人法定代表人或其授权代表负责签署本次投标相关资料，其他联合体成员必须予以认可。

四、招标文件的下载

1、招标文件获取方式：本项目没有报名环节，凡有意参加的投标人，须完成交易主体信息库登记并取得CA数字证书，凭CA数字证书登录三门峡公共资源交易中心，点击交易平台选择“交易主体登录”，在所参与项目右侧点击参与投标，即可直接下载本项目招标文件（招标文件中包含图纸、清单等投标所需一切内容）。

具体操作请查看以下链接：http://gzjy.smx.gov.cn/
CA证书：http://gzjy.smx.gov.cn/bzzx/008001/20211105/57b16af9-ab87-4395-a723-7758c628a3f8.html

2、招标文件下载时间：2024年11月29日至2024年12月20日8：30（北京时间）。

3、根据《关于进一步加强公共资源交易管理持续优化营商环境的通知》（三公管办【2020】2号）文件的要求，招标文件费用不再收取。

4、本项目实行资格后审，审查内容以投标截止时间前在三门峡市公共资源交易平台“投标文件”上传的信息为准，同时，投标人要完善主体库。

规定时间外上传或更改的信息不作为评标依据。投标文件中上传的信息真实有效，扫描件清晰可辨。否则，由此造成应得分而未得分或资格审查不合格等情况的，由投标人承担责任。

五、投标保证金

1、投标保证金数额：人民币捌拾万元整（￥800000.00元）；

2、保证金递交的截止时间：2024年12月20日8：30（北京时间）。

3、根据《关于加快推进公共资源交易领域信用监管工作的通知》三公管办[2021]3号文要求：建筑类施工企业获得“优秀”、公路类施工企业获得“AA”、水利类施工企业获得“AAA”等级且连续3年无不良行为记录的中小微企业，保证金缴纳金额为720000.00元；

建筑类施工企业获得“良好”、公路类施工企业获得“A”、水利类施工企业获得“AA”等级且连续3年无不良行为记录的中小微企业，保证金缴纳金额为760000.00元。

注：（1）缴纳方式详见：投标人一交易主体登录-系统菜单-工程业务-业务管理-保证金单笔入账查询即可查询保证金缴纳账号及到账情况。

（2）本项目投标保证金可以使用电子保函或转账缴纳。电子保函方便快捷，不占用资金，开具方式请登录“网站首页-电子保函平台”或者“登录系统首页右下角-三门峡金融服务平台”或者直接登陆：http://120.194.249.36:10094/smxbaohan/ 进行操作，如果有问题，可咨询：0398-3117871、400-1538889。本项目投标保证金办理保函缴纳金额按上述标准执行。
六、投标文件的上传及开标时间、地点
1、投标文件上传截止时间为：2024年12月20日8:30（北京时间）

2、开标时间：2024年12月20日8:30（北京时间）
开标地点：义马市公共资源交易中心开标一室

3、逾期上传的投标文件，招标人不予受理。

4、本项目为不见面开标项目，开标当日，投标人无需到开标现场参加开标会议，投标人应当在投标截止时间前，登陆不见面开标大厅选择登陆三门峡市公共资源电子招投标系统进行登陆（网址为http://120.194.249.36:10094/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login），在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。每位投标人的解密时间为开标时间起30分钟内完成。因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝。

七、注意事项

1、投标人应仔细阅读操作手册，在本公告中要求的截止时间前完成投标文件上传、保证金的缴纳和绑定等工作。并充分考虑人为操作和银行异地跨行转账到账的时间等因素，因投标人操作不当或银行到账时间等问题造成的无法下载招标文件、无法投标等一切后果，由投标人自行承担。

2、投标人递交的投标文件不论中标与否均不予退还。

3、招标人不组织投标人踏勘现场。

4、开标所发生的一切费用由投标人自行承担，开标时不再接受任何纸质资料，为保证您能投标成功，请仔细阅读招标文件和三门峡市公共资源交易中心官网业务办理指南。

八、发布公告的媒介

本次招标公告在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《三门峡市公共资源交易中心网》同时发布。

九、联系方式

1、招标人：义马市住房和城乡建设局 

地  址：义马市珠江路中段
联系人：庞先生           电话：13623981122  
2、监督单位：义马市住房和城乡建设局
联系电话：0398-5833850
3、代理机构：高达建设管理发展有限责任公司 

地址：渑池县城东派出所东200米路北鑫源租赁站4楼
联 系 人：高先生          电    话：13253952297
4、项目联系方式

联 系 人：高先生          电    话：13253952297
2024年11月28日
第二章  投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编  列  内  容

	1
	招标人
	招 标 人：义马市住房和城乡建设局
联 系 人：庞先生     电    话：13623981122

	2
	招标代理机构
	招标代理机构：高达建设管理发展有限责任公司
联 系 人：高先生     电    话：13253952297

	3
	项目名称
	义马市燃气管网支气管网及户表更新改造项目（一期）

	4
	项目内容
	本项目主要建设内容为涉及义马市城区的银杏社区、花园社区2个社区69个小区10902户住宅，44个小区庭院，共改造燃气管网171064.3m，其中：庭院燃气管网36255m，入户燃气管网134809.3m。同时完善管道附属工程，新建砖砌阀门井2200cm×2200cm×2600cm 8座；调压柜8台；燃气表10902块；阀门33252个，其中焊接法兰阀门546个，DN15螺纹阀门32706个；自闭阀10902个，套管10902个及挖方、填方等路面工程。

	5
	建设地点
	义马市

	6
	资金来源及落实情况
	专项债资金，已落实

	7
	招标范围
	招标文件及工程量清单、施工图纸等所包含的全部内容

	8
	计划工期
	20个月

	9
	质量要求
	达到国家质量验收规范合格标准

	10
	投标人资质条件、能力和信誉
	1、投标人须具备独立法人资格，具有合法有效的营业执照（如组成联合体投标的，联合体成员均须提供）。

2、投标人须具有建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包贰级及以上资质，且须同时具有特种设备安装改造维修许可证或特种设备生产许可证（公用管道）GB1级；具有有效的企业安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3、拟派项目经理要求：投标人拟派项目经理须具备有效的市政工程专业二级及以上注册建造师资格（不含临时执业证）和有效的安全生产考核合格证书，且未在其他在建项目担任任何职务（提供承诺书），与投标单位具有有效的劳动或社保关系，提供劳动合同或社保缴费证明。（如为联合体投标，项目经理须由联合体牵头人提供）
4、提供投标单位企业、法定代表人无行贿犯罪记录,在中国裁判文书网查询（提供网页查询截图）或投标人自行承诺。（如组成联合体投标的，联合体成员均须提供）
5、投标人出具无商业贿赂及无不正当竞争行为的承诺书。（如组成联合体投标的，联合体成员均须提供）
6、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定，企业没有被列入“信用中国”网站的“失信被执行人”（跳转中国执行信息公开网）、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”及“中国政府采购网站”的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人。【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】，投标人须提供相关网页查询页截图。（如组成联合体投标的，联合体成员均须提供）
7、本项目允许联合体投标，联合体投标，应满足以下要求：
注：联合体各方需至少具有投标人资质之一且与其联合体协议中分工内容相对应，联合体投标的，应满足下列要求：

（1）联合体投标的，联合体成员不得多于两家，以联合体参加的，应提交联合体协议并注明牵头人及各方拟承担的工作和责任，并承诺一旦中标，联合体各方将向招标人承担连带责任；

（2）联合体各方不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目投标；

（3）投标过程中除联合体协议书及文件有要求的资料由各方签字盖章外，投标保证金等费用缴纳、文件签字盖章均由联合体牵头人签署办理；

（4）若联合体投标人有两家成员共同承担相同施工任务的，按照资质等级较低的单位确定联合体相应专业的资质等级；

（5）联合体中标后联合体各方应当共同与招标人签订合同，为履行合同向招标人承担连带责任；

（6）联合体的牵头人应被授权作为联合体各方的代表，承担责任和接受指令；

（7）获取招标文件时，应以联合体牵头人的名义获取，并以联合体牵头人的名义递交投标文件；联合体牵头人法定代表人或其授权代表负责签署本次投标相关资料，其他联合体成员必须予以认可。

	11
	是否接受联合体投标
	■接受，具体详见招标公告中要求

	12
	踏勘现场
	■不组织

	13
	投标预备会
	■不召开

	14
	分  包
	■不允许

	15
	偏  离
	■不允许

	16
	构成招标文件的其他材料
	除招标文件外，工程量清单及图纸以及招标人在招标期间发出的澄清、修改、补充、补遗和其它有效正式函件等内容均是招标文件的组成部分。

	17
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	投标截止时间10日前

	18
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	在收到相应澄清文件后 24 小时内

	19
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	在收到相应修改文件后 24小时内

	20
	构成投标文件的其他材料
	投标人认为有必要提供的其他材料

	21
	投标有效期
	投标截止之日起60日历天

	22
	投标保证金
	1、投标保证金数额：人民币捌拾万元整（￥800000.00元）；

2、保证金递交的截止时间：2024年12月20日8：30（北京时间）。

3、根据《关于加快推进公共资源交易领域信用监管工作的通知》三公管办[2021]3号文要求：建筑类施工企业获得“优秀”、公路类施工企业获得“AA”、水利类施工企业获得“AAA”等级且连续3年无不良行为记录的中小微企业，保证金缴纳金额为720000.00元；

建筑类施工企业获得“良好”、公路类施工企业获得“A”、水利类施工企业获得“AA”等级且连续3年无不良行为记录的中小微企业，保证金缴纳金额为760000.00元。

注：（1）缴纳方式详见：投标人一交易主体登录-系统菜单-工程业务-业务管理-保证金单笔入账查询即可查询保证金缴纳账号及到账情况。

（2）本项目投标保证金可以使用电子保函或转账缴纳。电子保函方便快捷，不占用资金，开具方式请登录“网站首页-电子保函平台”或者“登录系统首页右下角-三门峡金融服务平台”或者直接登陆：http://120.194.249.36:10094/smxbaohan/ 进行操作，如果有问题，可咨询：0398-3117871、400-1538889。本项目投标保证金办理保函缴纳金额按上述标准执行。

	23
	保证金退还
	1、在发布中标候选人公示后，未被推选中标候选人的投标保证金原路径自动退回。

2、在中标通知书发出后，未中标的中标候选人投标保证金原路径自动退回。
3、在上传施工合同后，中标人的投标保证金原路径自动退回。

	24
	财务状况
	具有良好的财务状况且没有处于被责令停业，提供2021、2022、2023年度财务审计报告或（新成立企业不足3年的按已有年份提供）（如组成联合体投标的，联合体成员均须提供）

	25
	近年承接的类似项目的年份要求
	近年，指2021年1月1日以来（新成立企业按已有年份计算）

	26
	近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求
	近年，指2021年1月1日以来（新成立企业按已有年份计算）

	27
	是否允许递交备选投标方案
	■不允许

	28
	投标文件
	本项目为电子化、无纸化交易项目，投标人需用CA在电子平台上传电子投标文件

	29
	投标截止时间和开标时间、地点
	投标截止时间：2024年12月20日8:30（北京时间）

开标时间：2024年12月20日8:30（北京时间）

开标地点：义马市公共资源交易中心开标一室

	30
	是否退还投标文件
	否

	31
	开标程序
	主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；（3）投标文件解密；（4）公布投标报价及其他内容，并记录在案；（5）开标结束。

	32
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人，其中招标人代表1人，技术、经济方面专家4人组成；招标人代表应熟悉相关业务知识，能够运用中心电子化评标系统；

评标专家确定方式：开标结束后从相关专家库中随机抽取。根据省政府关于评标专家的有关管理规定，招标人代表（业主评委）无评标劳务费。

	33
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，按顺序推荐的中标候选人数：3名

	34
	履约保证金
	招标人认为需要收取履约保证金的，收取标准执行国家、省、市相关规定。

	35
	费用说明
	本项目代理服务费根据《河南省招标代理服务收费指导意见（豫招协【2023】002号）》有关规定收取，参照控制价中标代理费暂定为220000.00元，具体以实际中标金额为基数计取，由中标单位支付。

	36
	招标文件的

解释
	在符合相关法律法规的前提下，招标文件的解释权归招标人所有。本招标文件中其他部分内容与投标人须知前附表不一致的，以投标人须知前附表为准。

	37
	招标控制价
	招标控制价（最高限价）：控制价为43333165.91元（评标价37757283.16元，安全文明施工费757736.29元，规费940178.63元，税金3577967.83元，暂列金额300000.00元，材料暂估价9460380.00元，专业工程暂估价0元），招标控制价是招标人控制招标工程造价的最高限价，大于招标控制价的报价视为无效报价，其投标将予否决。有效报价是指不超过招标控制价的报价。

投标人投标总报价、评标价、安全文明施工措施费、规费、税金均不得高于招标人公布的招标控制价，否则其投标将予否决。

	38
	中标公示
	在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《三门峡市公共资源交易中心网》予以公示，公示期为3天。

	39
	重新招标的其他情形
	除投标人须知规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。

	40
	同义词语
	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

	41
	监督
	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的行政监督部门依法实施的监督。

	42

电

子

化

交

易

注

意

事

项          
	本项目为电子化、无纸化交易项目，投标文件是投标人通过中心投标文件制作系统制作，并经过电子签章和加密后生成的电子版投标文件。投标人投标时，将不再接受任何纸质文件资料。

电子化投标文件具体制作教材请点击三门峡市公共资源交易中心网站首页-帮助中心-软件下载-三门峡市公共资源交易中心投标制作工具进行下载。

温馨提示：本项目为电子化、无纸化交易项目，开标时不接受任何纸质资料，为保证您能投标成功，请需仔细阅读以下条款。

一、电子化投标

（一）电子化投标文件的签章

1、投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。

2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。

（二）电子化投标文件的格式及上传投标

1、投标人所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。其中包含用于投标文件上传的主文件（后缀为.smxtf）和用于应急补救的投标文件备份文件（后缀为.nsmxtf）。备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救。 

注：投标人投报多个标段的，每个标段均要生成独立的电子投标文件。

2、电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至三门峡市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。

注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，投标人应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。投标人应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。

技术联系电话：0398-3117871  
（三）电子化项目开标、解密、唱标、评标

1、本项目采用电子化、无纸化进行招标，本项目为不见面开标项目，开标当日，投标人无需到开标现场参加开标会议。投标人应当在投标截止时间前，登陆不见面开标大厅选择登陆三门峡市公共资源电子招投标系统进行登陆（网址为http://120.194.249.36:10094/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login），在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。

2、电子化投标文件采用一次加密方式。开标时，由投标人使用 CA 证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行解密。每位投标人的解密时间为开标时间起30分钟内，如在规定时间内未完成解密的，其投标文件不予开标、唱标。

3、电子化投标文件解密异常的处理

如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时致电中介服务机构说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）首先由技术人员进行问题排查。

（2）经技术人员排查后，是投标人文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标。开标会议继续进行。

（3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。

4、待所有投标人投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。

投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络能够正常工作，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收、唱标。
5、开标时投标人可登录到交易系统中在开标大厅中点击开标一览表查看自己的投标报价。如对自己的唱标内容有异议的，应在唱标内容显示后10分钟内向中介服务机构电话质疑。中介服务机构应在监督人员的监督下进行免提通话接受投标人的质疑并做好记录。投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可唱标内容。

6、评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对投标人发起质疑，并在监督人员的监督下，用免提模式致电需要答复的投标人进行详细质询。质疑回复内容确认后，投标人的回复文件必须以经过投标人和其法定代表人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。

7、如评标委员会对需要回复的投标人连续三次致电未接通的，视为投标人放弃回复，评标委员会将自行对需要回复的内容进行认定。

二、相关证书原件的提交

（一）本项目实行资格后审，审查内容以投标截止时间前在三门峡市公共资源交易平台“投标文件”上传的信息为准，同时，投标人要完善主体库。规定时间外上传或更改的信息不作为评标依据。投标文件中上传的信息真实有效，扫描件清晰可辨。否则，由此造成应得分而未得分或资格审查不合格等情况的，由投标人承担责任。评标时不接受投标人所提交的任何原件。

（二）投标人需应仔细阅读操作手册，保证上传内容齐全，真实有效，原件扫描件清晰可辨。因投标人上传原因导致应得分项而未得分或资格审查不合格等情况的，由投标人自行承担责任。


总则

1.1 项目概况
1.1.1 根据《 中华人民共和国招标投标法》 等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本工程的工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本工程的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉见前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场：不组织。

1.10 投标预备会：不组织。

1.11 分包：不允许分包。

1.12偏离：不允许偏离。

2.招标文件
2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；
（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，如发现缺页或附件不全，应在下载招标文件后24小时内在三门峡市公共资源交易系统中提出咨询并打电话至招标人和招标代理机构，要求招标人和招标代理机构对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以澄清回复的方式在三门峡市公共资源交易系统中回复所有报名完成投标人或发布澄清公告，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3如果在规定的时间内投标人未提出疑问，将视为投标人完全理解并接受招标文件中的资格要求、投标人须知、格式、条款、技术规格、澄清、修改等所有要求，则投标人应按照招标文件相应要求的要求提交有关资料和文件。

2.2.4招标文件澄清、修改、补充通知内容均以发布的澄清、变更、补充公告内容为准。当招标文件、修改补充通知、澄清内容相互矛盾时，以最后发出的通知或修改文件为准。

2.2.5投标人应自行查看澄清或变更信息。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以修改招标文件。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.4招标控制价编制说明

详见第五章工程量清单
3．投标文件

上传时必须用CA锁登陆上传，参加开标会议时必须携带CA锁。

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

投标函及投标函附录
法定代表人身份证明及授权委托书

联合体投标协议（如有）
投标保证金

已标价工程量清单

施工组织设计

项目管理机构

投标人基本情况表

近年财务状况表

承诺质量、工期达到招标文件要求并具体措施

优惠服务承诺

近年发生的诉讼和仲裁情况

企业其他信誉情况表

招标文件要求的其他内容

3.2 投标报价
3.2.1根据招标文件规定的工程范围，投标人应对本次招标工程的全部工作内容进行投标报价。投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。

3.2.2投标报价应包括招标文件及技术规范、设计图纸等规定的，实施和完成招标工程直至竣工验收合格，及达到质量和工期目标、安全文明、环境保护等要求,正式交付招标人使用前所需的全部费用。

3.2.3本工程采用工程量清单计价方式，投标人的投标总报价根据招标人提供的图纸、招标文件、工程量清单、答疑纪要；充分考虑市场价格、风险因素，在合理范围内自主报价，但不得低于企业实际成本。

3.2.4 本次招标，招标人提供的工程量清单为各投标人投标报价的基础。投标人所报的综合单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，风险因素由投标人在计算报价时综合考虑。投标人应充分考虑工程中所用人工、材料、机械在施工过程中价格波动及政策性变化等风险因素，依据企业自身实力、并结合现场条件，市场情况在合理范围内自主报价。

对投标人提出的问题，招标人复核、回复后，以答疑回复的文件为投标依据，投标人不得在工程结算时以投标疑问与答疑回复文件不一致为由要求索赔。

3.2.5招标人提供的工程量清单中各清单项目，不论其对应的项目特征是否描述完全，都将被认为已包括实施招标人已提供的图纸及对应项目的所有工作内容及完成此工作内容而必须的各种辅助工作的费用。

3.2.6投标报价包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金等所有费用。投标人在投标时应按此要求，在投标文件中认真填写工程量清单所有项目的综合单价和合价，投标人未填写综合单价或合价的清单项目，将被视为该项费用已包括在其他项目的综合单价或合价以及投标总报价内，在工程实施时投标人必须无条件完成工程量清单中未填入单价或合价的工程项目，且不得向招标人索赔此部分的工程费用。

投标人投标时必须提供分部分项工程量清单计价表的各分部分项工程量清单项目的综合单价分析表，综合单价分析表应包含组成该综合单价各工作内容的人工费、材料费、机械费、管理费、利润等详细组成，并列出材料费的组成及相应的材料消耗量及材料单价。

3.2.7工程量清单计价中措施项目费是投标人在完全熟知施工现场实际条件下所采取的一切措施费用总和，即达到安全文明施工标准化工地要求、工期保证、质量保证等所采取的所有技术、组织措施费用总和。措施项目费内容详见招标文件中工程量清单中所列的措施项目，投标人认为不完全部分，由投标人补充填写，中标后措施项目费包干使用，不作调整。

3.2.8 投标人应结合自身条件，并充分考虑本工程施工难度、工期的要求、质量要求以及市场因素、现场环境因素、社会因素、市场价格调整因素等各方面原因合理报价。投标报价将被认为已综合考虑了在施工全过程中可能发生的全部不可预见费用。中标人无权再以任何理由提出延长工期、增加价款或索赔等要求。

3.2.9 投标人在投标报价前可以自行踏勘施工现场，充分考虑了工地现状条件可能影响到工程正常施工的所有风险因素。 无论投标人是否进行了上述现场踏勘工作，其投标报价中均将被认为已包含有工地现状在施工作业期间发生的全部不可预见的风险费用，投标人中标后则无权因此要求任何工期或费用上的索赔。

3.2.10施工期间由于工程条件发生变化或投标人原因造成施工方案的更改，所增加的措施费用及工期一概不予调整，相应的费用投标人应在投标报价中充分考虑，招标人不另支付。

3.2.11投标报价要求

（1）招标人不接受任何有选择的报价，对同一工程、每一项投标内容只允许有一个报价；

（2）各投标人在投标时必须在投标文件中提供一份完整的工程量清单报价书。仅有投标总价而未按工程量清单提供的表格填写各项费用的投标报价，评标时一律按无效投标处理。

（3）最低报价不能作为中标的保证；

（4）投标人的投标总价必须与其他投标报价表中的数据合计相吻合；

（5）各投标人作为有经验的承包商，应充分考虑该工程实施时的各种风险，并将其考虑在本次投标报价各清单项目的综合单价中，结算时综合单价不做调整（合同另有约定的除外）；

（6）本次招标的投标报价不应高于招标控制价，高于招标控制价的，其投标将予否决；

（7）投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示。

3.2.12投标人必须在标书中承诺中标后能够及时、足额存入农民工工资保障金，保障金为中标价的2%。一旦其承包的建筑工程项目中出现拖欠农民工工资情况的，可由建设行政主管部门从农民工工资保障金中先予划支。

3.2.13由投标人采购的材料，其价格由投标人自主询价报价，但必须满足设计和施工规范要求。

3.2.14投标单价即为合同单价，施工中不再调整。

3.2.15因变更所发生的工程量，如原清单中有类似的，可参考类似单价，无类似项目的，按《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）及配套文件，中标承包人可另行编制、报审结算单价。

3.2.16本工程最终结算价以义马市审计局审计结果为准。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1投标保证金的提交：详见投标人须知前附表；

投标保证金应由投标人自行提交，其它单位、个人代为提交或投标单位的分支机构代为提交的，将被视为无效。

投标人未在规定时间前将投标保证金转入投标保证金代管单位银行账户的，其投标无效。

对于未能按要求提交投标保证金的，该投标人将视为不响应招标文件而被拒绝投标。

3.4.2投标人在投标过程中违反有关法律法规及招标文件规定，有下列情形之一的，其投标保证金不予退还，情节较重的由建设主管部门调查处理，记入不良行为记录：

（一）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（二）中标通知书发出后，中标人无故放弃中标项目或无正当理由在规定时间内不与招标人签订合同的；

（三）投标人在招投标活动中弄虚作假、围标串标，骗取中标并经招投标行政监督部门调查核实的；

（四）干扰和影响评审过程和结果的。

（五）法律法规、规章规定的其它不予退还的情形。

不予退还投标保证金的，由投标保证金代管单位依据招标人的书面通知和招投标行政监督部门的书面处理意见，将投标保证金转至招标人的基本帐户。

3.4.3保证金退还

（1）在发布中标候选人公示后，未被推选中标候选人的投标保证金原路径自动退回。

（2）在中标通知书发出后，未中标的中标候选人投标保证金原路径自动退回。
（3）在上传施工合同后，中标人的投标保证金原路径自动退回。
3.5 资格审查资料

本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见投标人须知前附表。

3.6 备选投标方案

投标人不得递交备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.8 投标文件的签署

（1）电子投标文件必须上传电子评标系统。

（2）电子投标文件由投标人的法定代表人签字或盖章。

4．投标

4.1电子投标文件的上传
4.1.1 投标人应在规定的投标截止时间前上传投标文件。

4.1.2 逾期上传的或者未按规定上传的投标文件，招标人不予受理。

5．开标

5.1 开标时间和地点

投标人在投标人须知前附表规定的时间和地点进行开标，参加该项目的投标人代表必须是本企业的法定代表人或法人授权委托人，投标人携带CA证书登录网上参加开标。

5.1.1本项目为不见面开标项目，开标当日，投标人无需到开标现场参加开标会议。投标人应当在投标截止时间前，登陆不见面开标大厅选择登陆三门峡市公共资源电子招投标系统进行登陆（网址为http://120.194.249.36:10094/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login），在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。每位投标人的解密时间为开标时间起30分钟内完成。因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝。

5.1.2电子化投标文件采用一次加密方式。开标时，由投标人使用CA 证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行解密。每位投标人的解密时间为开标时间起30分钟内，如在规定时间内未完成解密的，其投标文件不予开标、唱标。

5.1.3电子化投标文件异常情况的处理如出现投标人的电子投标文件无法解密等异常情况，投标人应及时致电中介服务机构说明。投标文件异常，按以下步骤进行处理：

（1）首先由技术人员进行问题排查。

（2）经技术人员排查后，是投标人文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标。开标会议继续进行。

（3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。

5.1.4待所有投标人投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络能够正常工作，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收、唱标。

5.1.5开标时投标人可登录到交易系统中在开标大厅中点击开标一览表查看自己的投标报价。如对自己的唱标内容有异议的，应在唱标内容显示后10分钟内向中介服务机构电话质疑。中介服务机构应在监督人员的监督下进行免提通话接受投标人的质疑并做好记录。投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可唱标内容。

6．评标（本项目为电子评标）

6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由5人成员组成，其中招标人熟悉相关业务的代表1人，经济、技术方面专家4人。经济、技术等方面的专家在开标后，在相关监督部门的现场监督下，从相应评标专家库中随机抽取。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对投标人发起质疑，并在监督人员的监督下，使用免提电话致电投标人要求其对质疑问题进行答复。投标人应及时对质疑进行在线回复，回复文件必须以经过投标人和其法定代表人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。

6.3.3评标委员会对需要答复的投标人连续三次致电未接通的，视为投标人放弃答复，评标委员会将自行对该质疑内容进行认定。

7．合同授予

7.1 定标方式

本次招标的评标方法采用综合评分法，评标工作将严格按照招标文件的要求和条件，对投标文件进行评审，评审分为初步评审、详细评审两部分。通过评审，根据评审得分由高到低向招标人推荐3名中标候选人。

7.2 中标通知

在投标人须知前附表规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 签订合同

7.3.1 招标人和中标人应当在投标有效期内并且在自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人发出中标结果通知，中标人无正当理由在7日内不领取中标通知书及拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。签订书面合同后，中标人除不可控因素外不得无故中断施工，影响工期的，相应损失由中标人承担。
8.履约担保

见投标人须知前附表

9．重新招标和不再招标

9.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（l）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

9.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

10．纪律和监督

10.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

10.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

10.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

10.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

10.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

11、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法（综合评估法）
一、评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序向招标人推荐3名中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

二、评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2资格审查标准：见评标办法前附表。

2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准
2.2.1分值构成
（1）商务标：见评标办法前附表
（2）技术标：见评标办法前附表
（3）综合标：见评标办法前附表分
2.2.2评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表
2.2.3投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算：见评标办法前附表
2.2.4评分标准
（1）商务标评分标准：见评标办法前附表

（2）技术标评分标准：见评标办法前附表

（3）综合标评分标准：见评标办法前附表

三、评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章评标办法前附表第2.1款规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作无效标处理：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.2项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

（4）评标办法附件“否决投标情形”之一的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决投标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合得分。

3.2.2评分分值数据保留小数点后三位。相同分值的可逐步向小数点后增加位数至不同为止。

3.2.3 投标人综合得分=商务标得分+技术标得分+综合标得分。
3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果
3.4.1评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式
评审
标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	投标函签字盖章
	投标文件符合招标文件格式要求、应加盖投标单位章、法定代表人（或委托代理人）签字的

	
	
	投标文件格式
	符合第八章“投标文件格式”的规定

	
	
	报价唯一
	同一投标人对同一项目或同一标段，提交一个的投标文件或者投标报价的，但招标文件要求提交备选投标的除外

	2.1.2

	资格
评审
标准

	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证

	
	
	资质证书
	符合第二章“投标人须知”第10项规定

	
	
	项目经理(建造师)
	项目经理(建造师)资格符合招标文件规定的专业等级要求，投标截止当日未在其他项目担任项目经理(建造师)(以合同签订日期为准)，同一工程相邻分段发包或分期施工的除外

	
	
	人员要求
	项目经理(建造师)的社保本单位缴纳(已退休的人员除外)的。社保在单位分支机构(非独立法人)缴纳的视同本单位缴纳。采用资格预审的项目，投标文件与资格预审申请文件的项目经理(建造师)一致(离职、死亡的除外)或在投标截止时间前经招标人同意的

	
	
	业绩要求
	符合第二章“投标人须知”第25项规定

	
	
	财务要求
	符合第二章“投标人须知”第24项规定

	
	
	信誉要求
	符合第二章“投标人须知”第26项规定

	
	
	对招标文件的响应、重大偏差及违反法律、法规、规章、规范性文件规定的情况
	不存在投标人为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位) 的情形；

不存在投标人与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的情形；
不存在投标人与本招标项目的其他投标人为同一单位负责人的情形；
不存在投标人与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系的情形；
不存在投标人为本招标项目的代建单位、招标代理机构或承担设计、造价咨询、监理业务的单位的情形；
不存在投标人与本招标项目的代建单位、招标代理机构、设计单位、造价咨询机构、监理单位的法定代表人为同一人的情形；
不存在投标人与本招标项目的代建单位、招标代理机构、造价咨询机构、监理单位存在管理关系、相互控股或参股关系的情形；
不存在投标人被依法暂停或取消项目所在区域或行业投标资格的情形；
不存在投标人被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书的情形；
不存在投标人进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的情形；
不存在投标人或拟派项目经理被列入建筑市场主体“黑名单”且在管理期限内的情形；
不存在投标人被市场监管机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单且在管理期限内的情形；
不存在投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理在“信用中国”网站重点领域严重失信主体名单中被限制或者禁止参与招标投标活动的“严重失信主体”且在管理期限内的情形；
不存在投标人拖欠工人工资，或情节严重被有关行政主管部门向社会公布且在公布的期限内的情形；
不存在投标人违反法律、法规、规章或无正当理由放弃中标资格受到行业主管部门处罚且在处罚期内的情形；
以上提供承诺书

	
	
	联合体协议书（如有）
	投标联合体提交共同投标协议，共同投标协议应按招标文件规定的格式签署、提交，明确联合体牵头人和各方拟承担的工作和责任

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第10项规定

	
	
	备注：招标文件中所要求证件、证明等，投标文件中应附相应资料清晰的扫描件或复印件，由于模糊不清导致评委无法辨别的，后果由投标人自行承担。

	2.1.3
	响应性
评审
标准
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第7项规定

	
	
	投标总价
	等于各单项工程报价之和，或按照评标委员会要求进行澄清、说明或者修正不影响评标的

	
	
	单项工程费
	等于各单位工程报价之和，或按照评标委员会要求进行澄清、说明或者修正不影响评标的

	
	
	单位工程费
	等于分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金之和，或按照评标委员会要求进行澄清、说明或者修正不影响评标的

	
	
	分部分项工程费及单价措施费总价
	等于各分部分项工程项目清单（含单价措施项目）费之和，或按照评标委员会要求进行澄清、说明或者修正不影响评标的

	
	
	分部分项工程项目编码
	与招标文件发布的清单一致

	
	
	分部分项工程项目名称
	与招标文件发布的清单一致

	
	
	分部分项工程项目特征
	与招标文件发布的清单一致

	
	
	分部分项工程项目计量单位
	与招标文件发布的清单一致

	
	
	分部分项工程项目工程量
	与招标文件发布的清单一致

	
	
	分部分项工程项目清单的综合单价
	等于人工费、材料费、机械费、管理费及利润之和，或按照评标委员会要求进行澄清、说明或者修正不影响评标的

	
	
	材料单价
	综合单价中的材料单价与材料表中材料单价一致

	
	
	安全文明施工措施费
	符合河南省相关规定要求

	
	
	其他措施费（费率类）项目
	符合招标文件要求

	
	
	其他项目费
	等于各组成部分之和(暂列金额+专业工程暂估价+计日工费+总承包服务费)，或按照评标委员会要求进行澄清、说明或者修正不影响评标的

	
	
	暂列金额
	招标文件发布的金额一致

	
	
	暂估价
	招标文件发布的金额一致（包括材料暂估单价、工程设备暂估单价和专业工程暂估价）

	
	
	计日工
	与招标文件发布的数量一致（计日工按照8小时工作制 ）

	
	
	总承包服务费
	符合招标文件规定

	
	
	规费
	符合河南省相关规定要求

	
	
	税金
	符合河南省相关规定要求

	
	
	电子投标文件的雷同性分析
	评标系统提示不同投标人的电子投标文件的文件制作机器码或者文件创建标识码、已标价工程量清单的文件制作机器码或者文件创建标识码、造价软件锁号、已标价工程量清单的软件加密锁使用人统一社会信用代码(或身份证号码)等信息不相同或不一致

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第8项规定

	
	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”第9项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第21项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第22项规定

	
	
	已标价工程量清单
	符合第五章“工程量清单”给出的项目编码、项目名称、项目特征描述、计量单位和工程量

	
	
	技术标准和要求
	符合第七章“技术标准和要求”规定

	
	
	投标总报价
	低于（含等于）招标控制价

	
	
	技术措施项目清单报价（不含安全文明施工费）
	(不采用 

□采用，在招标控制价的 %（含 %）- %之外的，视为不响应

	备注：招标文件中所要求证件、证明等，投标文件中应附相应资料清晰的扫描件或复印件，由于模糊不清导致评委无法辨别的，后果由投标人自行承担。

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成
（总分100分）
	技术标（施工组织设计）：20分

	
	
	商务标（投标报价）：50分

	
	
	综合标：30分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	投标报价在参与评标基准价计算时，均不含：规费、安全文明施工措施费、暂列金额、专业工程暂估价和税金。

1.投标报价基准价计算方法：按附件规定执行。

	
	
	2.分部分项工程项目清单综合单价、措施项目费（不含安全文明施工措施费）、材料单价基准价计算方法：按附件规定执行。

	2.2.3
	投标报价的偏差率计算公式
	按附件规定执行。

	2.2.4
（1）
	技术标
（20分）
	项目
	分值
	评审内容
	评审得分

	
	
	1.主要施工方案 与技术措施
	2 
	施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，合理运用先进的施工工艺、施工机械；对施工难点有科学合理的建议。
	0-2

	
	
	2.质量管理体系与措施
	1.5 
	组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，有健全的质量管理体系、相应的施工技术标准、施工质量检验制度和综合施工质量水平评定考核制度。施工措施符合国家及我省现行工程建设标准，满足通用规范、项目规范及质量验收规范的要求，质量保证措施内容完整、经济安全、合理先进、切实可行。
	0-1.5

	
	
	3.安全管理体系与措施
	1.5
	1.施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。
2.安全技术方案根据工程特点、周边环境和施工工艺，制定措施科学合理、可行。
3. 现场重大危险源辨识全面，有项目危险性较大的分部分项工程清单并明确有相应的安全管理措施。
	0-0.5/项

	
	
	4.文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施
	1
	创安全文明标准化工地目标明确，有针对项目实际情况，科学可行的创建计划和符合相关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明施工措施费投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置科学规范，符合有关文明施工、健康卫生的规定。有防治施工现场扬尘治理方案，措施符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174 ）的规定。
	0-1

	
	
	5.工期保证措施
	1 
	工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺。
	0-1

	
	
	6.拟投入资源配备计划措施
	1.5
	1.机械：投入计划与进度计划呼应，采用先进机械设备且配置合理，满足安全技术规范和施工进度需要；PC构件运输、安装设备满足施工要求； 

2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，满足施工需要，调配投入计划合理、准确； 

3.主要物资计划：主要物资（含PC构件的供应需求）投入计划与进度计划呼应，满足施工需要，调配投入计划合理、准确。
	0-0.5/项

	
	
	7.施工进度表与网络计划图
	1
	关键线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行，满足招标文件对工期的要求。
	0-1

	
	
	8.施工总平面图布置
	1
	总体布置有针对性、合理，能满足施工需要，符合安全、文明施工要求，材料堆放有序。
	0-1

	
	
	9.建造方式的创新应用实施方案
	4 
	（1）智能建造、（2）节能减排、（3）绿色施工、（4）装配式建筑等建造方式的创新应用实施方案符合工程情况，具有针对性、可行性、经济适用性。 
	0-1/项

	
	
	10.采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度
	3.5
	采用（1）新工艺、（2）新技术、（3）新设备（含工器具、智能设备等）、（4）新材料等满足实现设计要求，符合施工需要和相应技术标准等规定，经济适用。 
	0-0.5/项

	
	
	
	
	应用BIM技术优化施工工序、资源配置及数字化管理，措施得当，有效提高施工效率。
	0-1.5

	
	
	11.施工现场实施信息化监控和数据处理
	1
	施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置合理，满足管理需要。
	0-1

	
	
	12.风险管理措施
	1
	风险防控管理措施齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制及应急措施得力。
	0-1

	2.2.4
（2）
	商务标
（50分）
	评分因素
	分值
	计分规则

	
	
	1.投标报价
	30
	见附件-商务标的主要内容及评标分值

	
	
	2.分部分项工程项目清单综合单价
	10
	见附件-商务标的主要内容及评标分值

	
	
	3.措施项目费（不含安全文明施工措施费）
	5
	见附件-商务标的主要内容及评标分值

	
	
	4.材料单价
	5
	见附件-商务标的主要内容及评标分值

	2.2.4
（3）
	综合标
（总分30分）
	项目
	评审标准
	评审计分

	
	
	1.企业业绩（2分）
	投标企业承担过类似工程业绩，每份得1分，最多得2分。

提供2021年1月1日以来的类似工程业绩，工程业绩以中标通知书或合同协议书原件扫描件为准，业绩时间以合同签订时间为准。（联合体成员任意一方提供的业绩均视为有效）
	2 

	
	
	2.企业既往项目
人员在岗情况
（8分）
	企业项目经理实名 制平均考勤率
	平均考勤率≥80%
	4 

	
	
	
	
	80%＞平均考勤率≥30%
	8×（平均考勤率-30%）

	
	
	
	
	平均考勤率＜30%
	0 

	
	
	
	企业项目建筑工人实名制平均考勤率
	平均考勤率≥80%
	4 

	
	
	
	
	80%＞平均考勤率≥30%
	8×（平均考勤率-30%）

	
	
	
	
	平均考勤率＜30%
	0分

	
	
	3.企业信用
（15分）
	(采用方法三
方法一：有效投标人的市场企业信用评价分值为Ln（n为从1到n的自然数，示例：L1、L2……Ln），其中最高值为LMAX，投标人的企业信用得分Li=15×Ln/LMAX
方法二：某有效投标人市场企业信用评价分为Ln（n为从1到n的自然数，示例：L1、L2........Ln），投标人的企业信用得分Li=6＋（Ln－80）/10  。

方法三：某有效投标人市场企业信用评价分为Ln（n为从1到n的自然数，示例：L1、L2........Ln），所有有效投标人Ln的算术平均值作为基准值L0，投标人市场企业信用评价分偏差率为 Lm=100×Ln/L0

Lm≥150%，Li=15分

120%≤Lm<150%，Li=12分

90%≤Lm<120%，Li=9分

60%≤Lm<90%，Li=6分

Lm<60%，Li=3分；
	0-15 

	
	
	4.拟派项目经理
信用（5分）
	有效投标人的拟派项目经理市场个人信用评价分值为Wn（n为从1到n的自然数，示例W1、W2……Wn），其中最高值为WMAX，投标人拟派项目经理信用得分：Wi=5×Wn/WMAX
	0-5 


1.上表中“企业既往项目人员在岗情况”涉及的“平均考勤率”由招标人在开标现场从河南省建筑市场监管公共服务平台(以下简称:平台)上提取。

2.上表中“市场(或个人)主体信用评价分值L、W”，由招标人在开标现场从平台上提取。提取数据为投标人开标当天平台显示的企业信用评价分值和拟派项目经理的个人信用评价分值。

3.上表中“企业既往项目人员在岗情况”、“企业信用”、“拟派项目经理信用”，如为联合体投标，以联合体成员中得分高的一方为准。

附件：商务标的主要内容及评标分值
（一）评标基准价的计算
1.有关定义：
	有效投标报价
	Xi， i为1到N的整数值

	有效投标报价的数量
	N

	有效投标报价的算术平均值
	µ

	求和
	∑

	有效投标报价的标准差
	σ

	变异系数
	Z

	参与评标基准价计算的有效投标报价范围的最大值（上限）
	MAX

	参与评标基准价计算的有效投标报价范围的最小值（下限）
	MIN

	确定参与评标基准价计算的有效投标报价范围的调整系数
	K

	参与投标报价基准价计算去掉最高最低值的数量
	M

	投标报价基准价
	J

	分部分项工程项目清单综合单价的基准价
	Jf

	措施项目费（不含安全文明施工措施费）的基准价
	Js

	材料单价的基准价
	Jc


2.投标报价基准价计算
有效投标报价数据（X1，X2， X3 ……Xn），其平均值为µ，
[image: image2.png]


；其标准差为σ，[image: image3.png]


；标准差与平均数的比值为变异系数，记为Z，Z=（σ/µ）×100%；参与评标基准价计算的有效投标报价范围的最大值（上限）确定为：MAX=µ+3×K×σ，最小值（下限）为：MIN=µ-2×K×σ；在此范围内的有效投标报价参与评标基准价的计算。
K值的取值为：
	序号
	Z范围
	K值
	序号
	Z范围
	K值

	1
	Z＞10%
	0.1
	4
	6%≥Z＞4%
	0.25

	2
	10%≥Z＞8%
	0.15
	5
	4%≥Z＞2%
	0.3

	3
	8%≥Z＞6%
	0.2
	6
	2%≥Z＞0%
	0.35


投标报价基准价计算规则见下表。
	有效投标报价在MAX、MIN范围内（含MAX、MIN值）的个数
	投标报价基准价J的计算方法

	个数＜3
	所有有效投标报价（不受MAX、MIN范围的限制）的算术平均值

	3≤个数≤6
	在MAX、MIN范围内的所有有效投标报价的算术平均值

	个数＞6
	在MAX、MIN范围内的所有有效投标报价去掉M个最高报价和M个最低报价后的算术平均值，M为有效投标报价在MAX、MIN范围内的个数÷4后向下取整的整数值


上述参与评标基准价计算的有效投标报价，均不含规费、安全文明施工措施费、暂列金额、专业工程暂估价和税金。
3.分部分项工程项目清单综合单价基准价、措施项目费（不含安全文明施工措施费）基准价、材料单价基准价是所有有效投标报价中相应项目的算术平均值。
	基准价分类
	基准价计算方法

	分部分项工程项目清单综合单价基准价Jf
	有效投标报价中的分部分项工程项目清单综合单价的算术平均值

	措施项目费（不含安全文明施工措施费）基准价Js
	有效投标报价中的措施项目费的算术平均值

	材料单价基准价Jc
	有效投标报价中的材料单价的算术平均值


（二）评审计分
1.有关定义：
	商务标总得分
	F

	投标报价评审得分
	FA

	分部分项工程项目清单综合单价评审得分
	FB

	措施项目费（不含安全文明施工措施费）评审得分
	FC

	材料单价评审得分
	FD

	偏差率
	αFA

	最低价偏差率
	βFA


2.商务标得分等于下列4项得分之和。
	序号
	项目
	分值
	评审得分

	1
	投标报价评审
	30
	30≥FA≥0

	2
	分部分项工程项目清单综合单价评审
	10
	10≥FB≥0

	3
	措施项目费（不含安全文明施工措施费）评审
	5
	5≥FC≥0

	4
	材料单价评审
	5
	5≥FD≥0

	合计
	50
	F=FA+FB+FC+FD


3.投标报价的评审，共计30分。
偏差率αFA=（投标人有效投标报价-投标报价基准价）/ 投标报价基准价；
计分规则见下表。
	序号
	偏差率αFA
	满足条件
	计分FA

	综合评估法

	1
	αFA=0
	FA=满分
	FA=30

	2
	αFA<0
	偏差率αFA每减少1%时，在满分30分上减扣1分；以此类推，减扣至0为止。
	FA=30-|αFA|×100×1

	3
	αFA>0
	偏差率αFA每增加1%时，在满分30分上减扣2分；以此类推，减扣至0为止。
	FA=30-|αFA|×100×2


注：表中的|αFA|为取绝对值函数。FA分值数据保留小数点后三位。

4.分部分项工程项目清单综合单价评审，共计10分。计分规则见下表。
	分部分项工程项目清单综合单价
	计分

	P为分部分项工程项目清单综合单价项数总数，R为计分系数

	综合评估法

	在分部分项工程项目清单综合单价基准价95%-103%（不含95%和含103%）内的项数E
	FB1=10×E×R1/P，其中计分系数R1=1

	在分部分项工程项目清单综合单价基准价93%-95%（含93%和95%）内的项数H
	FB2=10×H×R2/P，其中计分系数R2=0.5

	低于分部分项工程项目清单综合单价基准价93%和高于分部分项工程项目清单综合单价基准价103%的项数
	FB3=0

	
	上述合计FB=FB1+FB2+FB3，FB的最高分为10分


注：FB分值数据保留小数点后三位。
5.措施项目费（不含安全文明施工措施费）的评审，共计5分。计分规则见下表。
偏差率αFC=（投标人措施项目费报价-措施项目费基准价）÷措施项目费基准价×100%
	序号
	偏差率αFC
	满足条件
	计分FC

	综合评估法

	1
	αFC=O
	FC=基础分
	FC=3

	2
	αFC<0
	偏差率αFC每减少1%时，在基础分上加0.1分；以此类推，最高加至5分为止。
	FC=3+|αFC|×100×0.1

	3
	αFC>0
	偏差率αFC每增加1%时，在基础分上减扣0.1分；以此类推，减扣至0为止。
	FC=3-|αFC|×100×0.1

	
	
	
	FC最高分为5分


注：表中的|αFC|用为取绝对值函数。FC分值数据保留小数点后三位。
6.材料单价的评审，共计5分。计分规则见下表。
	投标报价材料单价
	计分FD

	Pd为工程量清单材料表中的材料总数

	综合评估法

	在材料单价基准价95%-103%（不含95%和含103%）内的项数Md
	FD1=5×Md×Rd1/Pd，其中计分系数Rd1=1

	在材料单价基准价93%-95%（含93%和95%）内的项数Nd
	FD2=5×Nd×Rd2/Pd，其中计分系数Rd2=0.5

	低于材料单价基准价93%和高于材料单价基准价103%的项数
	FD3=0

	
	上述合计FD=FD1+FD2+FD3，FD最高分为5分


注：招标文件应提供工程量清单材料表。投标人漏报材料单价的，该投标人漏报项不参与材料单价基准价计算。
附件：否决投标的情形
否决投标的情形
	序号
	评审项目
	否决投标项

	1
	1.1
	投标总价
	不等于各单项工程报价之和且拒不按照评标委员会要求进行澄清、说明或者修正影响评标的

	
	
	
	高于最高投标限价的

	
	1.2
	单项工程费
	不等于各单位工程报价之和且拒不按照评标委员会要求进行澄清、说明或者修正影响评标的

	
	1.3
	单位工程费
	不等于分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金之和且拒不按照评标委员会要求进行澄清、说明或者修正影响评标的

	2
	2.1
	分部分项工程费及单价措施费总价
	不等于各分部分项工程项目清单（含单价措施项目）费之和且拒不按照评标委员会要求进行澄清、说明或者修正影响评标的

	
	2.2
	分部分项工程项目编码
	与招标文件发布的清单不一致的

	
	2.3
	分部分项工程项目名称
	与招标文件发布的清单不一致的

	
	2.4
	分部分项工程项目特征
	与招标文件发布的清单不一致的

	
	2.5
	分部分项工程项目计量单位
	与招标文件发布的清单不一致的

	
	2.6
	分部分项工程项目工程量
	与招标文件发布的清单不一致的

	
	2.7
	分部分项工程项目清单的综合单价
	不等于人工费、材料费、机械费、管理费及利润之和且拒不按照评标委员会要求进行澄清、说明或者修正影响评标的

	
	2.8
	材料单价
	综合单价中的材料单价与材料表中材料单价不一致的

	3
	3.1
	安全文明施工措施费
	与河南省相关规定要求不符的

	
	3.2
	其他措施费（费率类）项目
	与招标文件要求不符的

	4
	4.1
	其他项目费
	不等于各组成部分之和（暂列金额+专业工程暂估价+计日工费+总承包服务费）且拒不按照评标委员会要求进行澄清、说明或者修正影响评标的

	
	4.2
	暂列金额
	与招标文件发布的金额不一致的

	
	4.3
	暂估价
	与招标文件发布的金额不一致的（包括材料暂估单价、工程设备暂估单价和专业工程暂估价）

	
	4.4
	计日工
	与招标文件发布的数量不一致的（计日工按照8小时工作制）

	
	4.5
	总承包服务费
	不符合招标文件规定的

	5
	
	规费
	与河南省相关规定要求不符的

	6
	
	税金
	与河南省相关规定要求不符的

	7
	
	电子投标文件的雷同性
分析
	评标系统提示不同投标人的电子投标文件的文件制作机器码或者文件创建标识码、已标价工程量清单的文件制作机器码或者文件创建标识码、造价软件锁号、已标价工程量清单的软件加密锁使用人统一社会信用代码（或身份证号码）等信息相同或一致的

	8
	8.1
	对招标文件的响应、重大偏差及违反法律、法规、规章、规范性文件规定的情况
	投标文件不符合招标文件格式要求、未加盖投标单位章、法定代表人（或委托代理人）签字的

	
	8.2
	
	投标人不符合国家或者招标文件规定的资质、资格条件的

	
	8.3
	
	投标联合体没有提交共同投标协议，共同投标协议未按招标文件规定的格式签署、提交，未明确联合体牵头人和各方拟承担的工作和责任的

	
	8.4
	
	同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的，但招标文件要求提交备选投标的除外

	
	8.5
	
	投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证不一致，或前述证照无效的

	
	8.6
	
	项目经理（建造师）资格不符合招标文件规定的专业等级要求，或投标截止当日在其他项目担任项目经理（建造师）（以合同签订日期为准）的，同一工程相邻分段发包或分期施工的除外

	
	8.7
	
	项目经理（建造师）、技术负责人、安全负责人的社保非本单位缴纳（已退休的人员除外）的。社保在单位分支机构（非独立法人）缴纳的视同本单位缴纳

	
	8.8
	
	采用资格预审的项目，投标文件与资格预审申请文件的项目经理（建造师）不一致（离职、死亡的除外）且未在投标截止时间前经招标人同意的

	
	8.9
	
	企业、项目经理（建造师）类似项目业绩不符合招标文件投标资格要求的

	
	8.10
	
	投标人为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）的

	
	8.11
	
	投标人与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的

	
	8.12
	
	投标人与本招标项目的其他投标人为同一单位负责人的

	
	8.13
	
	投标人与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系的

	
	8.14
	
	投标人为本招标项目的代建单位、招标代理机构或承担设计、造价咨询、监理业务的单位

	
	8.15
	对招标文件的响应、重大偏差及违反法律、法规、规章、规范性文件规定的情况
	投标人与本招标项目的代建单位、招标代理机构、设计单位、造价咨询机构、监理单位的法定代表人为同一人的

	
	8.16
	
	投标人与本招标项目的代建单位、招标代理机构、造价咨询机构、监理单位存在管理关系、相互控股或参股关系的

	
	8.17
	
	投标人被依法暂停或取消项目所在区域或行业投标资格的

	
	8.18
	
	投标人被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书的

	
	8.19
	
	投标人进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的

	
	8.20
	
	投标人或拟派项目经理被列入建筑市场主体“黑名单”且在管理期限内的

	
	8.21
	
	投标人被市场监管机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单且在管理期限内的

	
	8.22
	
	投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理在“信用中国”网站重点领域严重失信主体名单中被限制或者禁止参与招标投标活动的“严重失信主体”且在管理期限内的

	
	8.23
	
	投标人拖欠工人工资，情节严重被有关行政主管部门向社会公布且在公布的期限内的

	
	8.24
	
	投标人违反法律、法规、规章或无正当理由放弃中标资格受到行业主管部门处罚且在处罚期内的

	
	8.25
	
	投标报价低于成本且不能提供相关证明材料，或者提交的相关材料无法证明投标人可以按照其报价以及招标文件规定的质量标准和履行期限完成招标项目的

	
	8.26
	
	投标文件没有按照招标文件要求提供投标保证，或者所提供的投标保证有瑕疵的

	
	8.27
	
	对投标项目工期承诺超过招标文件规定的完成期限的

	
	8.28
	
	对投标项目的质量承诺不满足招标文件规定要求的

	
	8.29
	
	技术标违反国家强制性标准要求的

	
	8.30
	
	投标人拒不按照评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明或者补正，影响评标的

	
	8.31
	
	投标人在本次投标活动中有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的


不在上述范围内且不具有实质性影响的内容，一般不作为否决投标的依据或理由。评标委员会应对判定为否决投标的投标文件进行否决投标情况说明。
第四章 合同条款及格式

由项目建设单位与中标单位根据本招标文件、中标单位投标文件及中标通知书，以《建设工程施工总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）为范本，协商签订本项目施工合同。
工程量清单

（另附）
图纸
（另附）

第七章  技术标准和要求

一、适用范围
规范及技术要求的详细内容均已注明于施工图和有关文件之中。该规范仅适用于本工程施工。
二、实施的有关标准与法规
1、规范中指定的标准或规范为工程实施中实际采用的标准和规范，中标人提出采用的其它标准及规范，如能保证其达到与本规范所规定的标准及规范相同的质量或更高的质量，经项目总监事先审阅和书面批准即可采用。
2、本规范与图纸中明显地未提到的任何细节，或在涉及任何条款的细节说明中有明显的遗漏，都应被认为指的是采用令人满意的习惯作法。本工程实施中所采用的材料、设备和工艺应在各方面符合引用的标准规范。本工程实施中采用图纸中指定的及以其它现行的工程技术、施工验收标准及规范。所采用的规范和标准如出现标准不一致的情况，以标准高的为准。
以上技术规范标准与新技术规范标准不一致时，以新技术规范标准为准。
3、工程除满足规范和标准要求外，还应满足以下特殊要求：施工中所有的预埋件、预留孔洞、管件等，必须在施工时，准确定位预埋和预留。
4、所有采购的原材料招标人提供样品的严格按样品采购。未提供样品的，材料生产厂家及规格质量以招标人及监理单位认可为准。
三、质量标准要求
施工质量应达到适用于工程的现行强制性国家标准、现行强制性行业标准、工程所在地的现行地方性标准以及发包人要求及工程设计施工图中明确说明的规范规程（包含推荐性标准）。除此之外，特别分项施工质量标准不低于发包人要求及工程设计中有明确质量技术参数要求的分项质量标准。
第八章  投标文件格式

（项目名称）
投  标  文  件

（项目编号） 

投标人：（盖单位章）                                   
法定代表人或其委托代理人：（电子签章）            
      年       月       日

目    录

（自拟）

投标函及投标函附录

（一）投标函

致：（招标人名称）

1.我方已仔细研究了       （项目名称及项目编号）     招标文件的全部内容，愿以人民币         （大写）          元（小写）的投标报价。工期        ，按合同约定实施和完成承包工程，工程质量达到               。
2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.随同本投标函提交投标保证金证明，金额为人民币       （大写）       元（小写）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到通知后7日内领取中标通知书，并在中标通知书规定的期限内与你方签订合同，逾期可视为放弃中标。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（4）我方承诺按照国家相关规定向代理机构缴纳招标代理服务费。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6．（其他补充说明）。

投 标 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（电子签章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

日  期：

（二）投标函附录

	项目名称
	

	投标人
	

	企业资质等级
	

	项目经理
	
	级别
	
	注册编号
	

	投标工期
	

	投标标价
	大写：         ；小写：元

	参与评标报价

（=投标报价-规费-增值税-安全文明施工措施费-暂列金额-专业暂估价）
	大写：         ；小写：元

	规费
	大写：         ；小写： 元

	税金（增值税）
	大写：         ；小写： 元

	安全文明施工措施费
	大写：         ；小写： 元

	暂列金额
	大写：         ；小写： 元

	专业暂估价
	大写：         ；小写： 元

	措施项目费用合计

（不含安全文明施工费）  
	大写：         ；小写： 元

	投标质量
	

	安全目标
	不发生重大安全责任事故。

	投标有效期
	


注：该表中所有空白项均为必填项。

投 标 人：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（电子签章）

年   月   日

法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：                         
单位性质：                           
地址：                               
成立时间：                           
经营期限：                           
姓名：                   性别：                   
年龄：                   职务：                   
系                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明！

附法定代表人身份证扫描件

投 标 人：（盖章）

年   月   日

授权委托书

本人          （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改               （项目名称及项目编号）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

委托期限：               
附委托人身份证扫描件。

投标人：                   （签章）

法定代表人：               （签章）

法定代表人身份证号码：             
委托代理人：                       
委托代理人身份证号码：             
联系方式：                          
日    期：                          

注：因本项目为电子标，委托代理人无法手写签字，可以电脑打印字体为准或以法定代表人签章为准。
三、联合体协议书（如有）

（一）联合体协议书

     （联合体牵头人）、（联合体成员）         自愿组成联合体，共同参加   (项目名称)   投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1.
                为联合体牵头人。
2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
3.联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：                            
5.本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6.本协议书一式      份，联合体成员各执      份。
注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附法定代表人身份证明、授权委托书。
联合体牵头人名称：                        （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：
      （签字或签章）
联合体成员二名称：
                       （盖单位公章） 
法定代表人或其委托代理人：        
（签字或签章）
……
年    月    日
四、投标保证金

	附投标保证金转账凭证或电子保函凭证

	附投标人开户许可证原件扫描件


五、已标价工程量清单

六、施工组织设计

（依据本工程项目特点自行编制）

1、投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本项目的主要施工设备情况、拟配备本项目的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2、施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本工程的主要施工设备表

附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

附表六  临时用地表

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

	序号
	设备名称
	型号

规格
	数  量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率

（KW）
	生产

能力
	用于施

工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

	序号
	仪器设备

名    称
	型号

规格
	数  量
	国别

产地
	制造

年份
	已使用台

时    数
	用  途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：劳动力计划表

单位：人   

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图表示。

附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表

	用  途
	面 积（平方米）
	位  置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


七、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


（二）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附注册建造师证、身份证、安全生产考核合格证、无在建工程承诺书、单位养老保险缴费证明等扫描件，管理过的项目业绩须附中标通知书或合同协议书；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）扫描件。

	姓  名
	
	年  龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职  务
	
	拟在本工程任职
	

	毕业学校
	年毕业于               学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


八、投标人基本情况表

1、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织机构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


备注：本表后应附企业法人营业执照副本、企业资质证书副本、安全生产许可证、税务登记证副本、组织机构代码证副本等材料的扫描件。（三证合一的附营业执照副本即可）

2、近年来企业和项目经理承接的类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


备注：本表后附中标通知书和合同协议书扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

九、近年财务状况表
备注：提供2021、2022年、2023年年度审计报告（新成立企业按已有年份计算）（如组成联合体投标的，联合体成员均须提供）
十、承诺质量、工期达到招标文件要求并具体措施

十一、优惠服务承诺

十二、近年发生的诉讼和仲裁情况

说明：近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。（如果没有近年发生的诉讼及仲裁情况，可在此项写“无”）
十三、企业其他信誉情况表（年份要求同诉讼及仲裁情况年份要求）

1、近年企业不良行为记录情况

2、在施工程以及近年已竣工工程合同履行情况

3、其他

备注：

1、企业不良行为记录情况主要是近年投标人在工程建设过程中因违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行为规范，经县级以上建设行政主管部门或其委托的执法监督机构查实和行政处罚，形成的不良行为记录。

2、合同履行情况主要是投标人近年所承接工程和已竣工工程是否按合同约定的工期、质量、安全等履行合同义务，对未竣工工程合同履行情况还应重点说明非不可抗力解除合同（如果有）的原因等具体情况，等等。

3、如果没有近年企业不良行为记录情况及合同履行不良好的情况，可在此项写“无”。

招标文件要求的其他内容

格式自拟
投标人认为应该提交的其他材料。

附件：全省房屋建筑和市政基础设施工程项目
招标投标活动承诺书
我单位承诺，在                        项目招投标活动中，自觉遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、河南省实施《中华人民共和国招标投标法》办法等招标投标相关法律、法规和制度规定，如有违反，愿承担相关法律责任。
承诺人（法人或委托代理人）（签字）：                 
联   系   电   话：                                
           承诺人（盖章）
年   月   日    

注：如为联合体投标，联合体各方均需提供该项承诺书。  

